[image: image1.wmf]Q1

16 A

PE

N

Ph

L1

S1

S2

fils navettes

[image: image2.wmf]Q1

16 A

PE

N

Ph

L1

S1

L2

 Ce que je dois retenir sur …


Rappel

( Courant assigné du dispositif de protection en fonction de la section des conducteurs

	Circuit prise de courant avec 8 socles au maximum

	Section des conducteurs
	Disjoncteur
	Fusible

	2,5 mm²
	20 A
	16 A


	Circuit prise de courant avec 5 socles au maximum

	Section des conducteurs
	Disjoncteur
	Fusible

	1,5 mm²
	16 A
	interdit


( Courant assigné du dispositif de protection en fonction de la section des conducteurs

	Eclairage, prise commandée

	Section des conducteurs
	Disjoncteur
	Fusible

	1,5 mm²
	16 A
	10 A


[image: image3.wmf]Q1

16 A

PE

N

Ph

L1

S1

[image: image4.wmf]Q1

20 A

N

Ph

X1

PE









[image: image5.wmf]Q1

16 A

PE

N

Ph

L1

S1

L2

S2

S3

t


[image: image6.wmf]Q1

16 A

PE

N

Ph

L1

S1

L2

S2

S3

A1

A2

1

2


[image: image7.wmf]Q1

20 A

N

Ph

X1

PE

[image: image8.wmf]Q1

16 A

PE

N

Ph

L1

S1

L2

S2

S3

t

[image: image9.wmf]Q1

16 A

PE

N

Ph

L1

S1

L2

[image: image10.wmf]Q1

16 A

PE

N

Ph

L1

S1

S2

fils navettes

[image: image11.wmf]Q1

16 A

PE

N

Ph

L1

S1

L2

S2

S3

A1

A2

1

2

[image: image12.wmf]Q1

16 A

PE

N

Ph

L1

S1




































































� EMBED Visio.Drawing.6  ���





Le montage va et vient


Permettre de commander l'allumage 


ou l'extinction d'une lampe ou de plusieurs 


lampes de deux endroits distincts. 

















� EMBED Visio.Drawing.6  ���





� EMBED Visio.Drawing.6  ���





Le montage prise de courant


Permettre de disposer d'une source d'alimentation 


électrique en différents point d'un local. 








Le montage simple allumage


Permettre la mise sous tension d'un ou de plusieurs récepteurs à partir d'un et un seul dispositif de commande. Ce même dispositif assurera la mise hors tension du récepteur. 











Le montage double allumage


Permettre de commander simultanément ou séparément d'un seul endroit deux circuits séparés. 














� EMBED Visio.Drawing.6  ���


























































































































� EMBED Visio.Drawing.6  ���





montage avec effet. 


Lorsque la minuterie est enclenchée, le fait d'appuyer à nouveau sur le bouton poussoir relance la temporisation avec toute sa durée. 


Chaque nouvelle action sur un bouton poussoir relance la temporisation. 











� EMBED Visio.Drawing.6  ���





Le montage minuterie


Permettre de commander d'un ou de plusieurs endroits un circuit s'ouvrant automatiquement au bout d'un temps prédéterminé (exemple: montée d'escalier, couloirs d'immeubles, éclairage de garage ). 




















Le montage télérupteur


Permettre d'établir ou d'interrompre un circuit électrique de plusieurs endroits par une commande manuelle ( plus de 2 points de commande ). 


A chaque impulsion sur un des boutons de commande, il y a changement d'état de 


l'appareil commandé. 























_1378732455.vsd

_1379082488.vsd

_1417252719.vsd

_1379082414.vsd

_1378732179.vsd

_1378732216.vsd

