[image: image1.jpg]


[image: image4.jpg]


 Ce que je dois retenir sur …


La tension est noté U et son unité est le Volt ( V ) .

Le voltmètre est  un appareil de mesure capable de mesurer la différence de potentiel.

[image: image5.jpg]e
WVAFH
KO

& PEARDY
't NP R
S e
S @ <3
s

m





Le symbole du voltmètre est :


Le voltmètre se branche en parallèle ou en dérivation dans le circuit.

Le voltmètre « Analogique »:


[image: image6.jpg]



Le voltmètre analogique ne donne pas le résultat 

de la mesure directement. Il faut appliquer la formule suivante :
Exemple :

	[image: image2.png]



	Calibre : 300 V (AC)

Lecture : 48

Echelle : 100

Résultat : U = calibre x lecture = 300 x 48 = 144 V

                                Echelle                100


Le voltmètre « Numérique »: Le voltmètre numérique affiche directement le résultat. 


 [image: image3.jpg]






































































Sélecteur de calibre








Touche supplémentaire complètent les possibilités de l’appareil 








Echelles de mesure pour le courant continu (DC)





Echelles de mesure pour le courant alternatif (AC)








Aiguille de mesure








Calibre pour la tension continu (DC)








Fiche double puits pour cordons de mesure





Calibre pour la tension alternatif (AC)























































































































Sélecteur de calibre








Fiche double puits pour cordons de mesure








Résultats = calibre x lecture


                          Echelle








Ecran de mesure

















