[image: image1.wmf]2

ème

 contact

[image: image2.wmf]1

er

 Contact

 Ce que je dois retenir sur …


Principe de fonctionnement

Le passage d'un courant dans la bobine de l'électro-aimant provoque l'attraction de l'armature mobile, laquelle actionne les contacts. 

Dés que la bobine n'est plus alimentée, le ressort de rappel (non représenté) ramène le circuit mobile ainsi que les contacts dans leur position d'origine.

[image: image3.wmf]Bobine


[image: image4.wmf]KA1

A1

A2

21

22

31

32

13

14

43

44

Contact à

ouverture

Contact à

fermeture

[image: image5.wmf]Additif

temporisé

[image: image6.wmf] 

[image: image7.wmf]Contact à

fermeture


[image: image8.wmf]KA1

67

68

KA1

55

56


[image: image9.wmf]KA2

57

58

KA2

65

66

[image: image10.wmf]Contact à

ouverture


[image: image11.wmf]61

62

71

72

53

54

83

84

[image: image12.wmf]Additif instantané

Repérage 

L'organe de commande est repéré par les bornes A1-A2

Les contacts sont repérés par un nombre à 2 chiffres.

L'unité qui indique la fonction du contact :

1-2 : Contact à ouverture (NC Normalement Connecté) 
3-4 : Contact à fermeture (NO Normalement Ouvert)

La dizaine qui indique le numéro d'ordre du contact du relais.

Symbole
[image: image13.wmf]Contacteur

auxiliaire

[image: image14.wmf]Contact

fermé

[image: image15.wmf]Bobine

alimentée


[image: image16.wmf][image: image17.wmf][image: image18.wmf][image: image19.wmf]3

ème

 contact

[image: image20.wmf]4

ème

 contact

[image: image21.wmf][image: image22.wmf][image: image23.wmf]Bobine

alimentée

[image: image24.wmf]Contact

fermé

[image: image25.wmf]KA1

A1

A2

21

22

31

32

13

14

43

44

Contact à

ouverture

Contact à

fermeture

[image: image26.wmf]Bobine

[image: image27.wmf]1

er

 Contact

[image: image28.wmf]2

ème

 contact

[image: image29.wmf]3

ème

 contact

[image: image30.wmf]4

ème

 contact




































































� EMBED Visio.Drawing.6  ���





� EMBED Visio.Drawing.6  ���





� EMBED Visio.Drawing.6  ���





� EMBED Visio.Drawing.6  ���





� EMBED Visio.Drawing.6  ���





� EMBED Visio.Drawing.6  ���





� EMBED Visio.Drawing.6  ���





� EMBED Visio.Drawing.6  ���































































































Tempo travail








� EMBED Visio.Drawing.6  ���





Tempo repos








� EMBED Visio.Drawing.6  ���





� EMBED Visio.Drawing.6  ���





� EMBED Visio.Drawing.6  ���





� EMBED Visio.Drawing.6  ���





� EMBED Visio.Drawing.6  ���





� EMBED Visio.Drawing.6  ���





� EMBED Visio.Drawing.6  ���





� EMBED Visio.Drawing.6  ���





� EMBED Visio.Drawing.6  ���





� EMBED Visio.Drawing.6  ���





� EMBED Visio.Drawing.6  ���








[image: image31.wmf][image: image32.wmf]Contacteur

auxiliaire

[image: image33.wmf]Additif instantané

[image: image34.wmf]61

62

71

72

53

54

83

84

[image: image35.wmf][image: image36.wmf]KA1

67

68

KA1

55

56

[image: image37.wmf]Additif

temporisé

[image: image38.wmf]Contact à

fermeture

[image: image39.wmf]Contact à

ouverture

[image: image40.wmf]KA2

57

58

KA2

65

66

_1442688639.vsd

_1442688727.vsd
�

KM1�

67



68�

KM1�

55



56�

�

�

KA1�

�

KA1�


_1442688798.vsd
Faire glisser les poign�es lat�rales pour modifier la largeur du bloc de texte.�

Contact � ouverture�


_1442689046.vsd
�

KM1�

55



56�

�

KM1�

57



58�

KM1�

57



58�

�

KA2�

�

�

KA2�

65



66�


_1442688764.vsd
Faire glisser les poign�es lat�rales pour modifier la largeur du bloc de texte.�

Contact � fermeture�


_1442688680.vsd
Faire glisser les poign�es lat�rales pour modifier la largeur du bloc de texte.�

Additif temporis��


_1442688109.vsd
Faire glisser les poign�es lat�rales pour modifier la largeur du bloc de texte.�

1er Contact �


_1442688458.vsd
Faire glisser les poign�es lat�rales pour modifier la largeur du bloc de texte.�

Additif instantan��


_1442688499.vsd
�

�

61



62�

�

71



72�

53



54�

83



84�


_1442688250.vsd

_1442688294.vsd
Faire glisser les poign�es lat�rales pour modifier la largeur du bloc de texte.�

Contacteur auxiliaire�


_1442688178.vsd
Faire glisser les poign�es lat�rales pour modifier la largeur du bloc de texte.�

3�me contact�


_1442688208.vsd
Faire glisser les poign�es lat�rales pour modifier la largeur du bloc de texte.�

4�me contact�


_1442688134.vsd
Faire glisser les poign�es lat�rales pour modifier la largeur du bloc de texte.�

2�me contact�


_1442688063.vsd
�

�

KA1�

A1


A2�

Faire glisser les poign�es lat�rales pour modifier la largeur du bloc de texte.�

A1



A2�

21



22�

31



32�

13



14�

43



44�

Contact � ouverture�

Contact � fermeture�


_1442688089.vsd
Faire glisser les poign�es lat�rales pour modifier la largeur du bloc de texte.�

Bobine �


_1442687423.vsd
Faire glisser les poign�es lat�rales pour modifier la largeur du bloc de texte.�

Bobine aliment�e�


_1442687458.vsd
Faire glisser les poign�es lat�rales pour modifier la largeur du bloc de texte.�

Contact ferm��


_1442687388.vsd

_1442687377.vsd

