[image: image1.emf][image: image2.emf] Ce que je dois retenir sur …


[image: image3.png]Le lsement
solarer %,
(en kWh/m/an)

Wipusdei70 |



DEFINITION :

L’effet photovoltaïque est une transformation de l’énergie solaire 
en énergie électrique en utilisant des modules photovoltaïque.
Ce phénomène physique est propre aux matériaux 
semi-conducteurs dont le plus utilisé est le silicium.

[image: image4.jpg]


 Celui-ci est exploité pour le photovoltaïque sous 3 formes :

· Monocristallin avec un rendement de l’ordre de 13 à 17 %

· Polycristallin avec un rendement de l’ordre de 11 à 15 %

· Amorphe avec un rendement de l’ordre de 6 à 7 %

La puissance que peut délivrer un panneau sous un ensoleillement 
optimal est appelée :  Puissance crête ( Unité : Wc )
La puissance crête (Wc) est la puissance maximale que peut fournir le module dans des conditions optimales d’ensoleillement (1000 W/m²) à 25°C
Le rendement d’un panneau dépend de 3 facteurs : l’ensoleillement, l’orientation et l’inclinaison.            
Le meilleur rendement est obtenu avec une orientation sud avec 30° d’inclinaison.
Il existe 2 types de raccordement :

[image: image5.png]Fcher Ediion  Affchage  Faveris Outls 7 ©

Qrictre - © - R B €| @] 0ot

Adresse | ] http: fwwawstielec. ac-aix-marseille frflashjcapteur swf v By ok tiens > assistant web @+
Orange ~ v| @ Rechercher ~| @] surligner | B Préférences [27 pop up bloguées ~

Canon €asy-WebPrint - | @ impriner -himpression rapide [} Apercu | ptions Rectoverso | [2] Afficher lalste dimpressions

Favoris B

B wouter... B orgeni: >

(S Liens.

() Wanadoo

& Denis

) oura Utace - Lo Pays
Elsooge

(8éne

1l de san-Lous,

&l coiscount

&) Comprison de prix s s
2l el - Wikpidia
Elnac

e

L detionnare alemandrans

Utilisation

Batterie 12V

Détail d'une cellule
photovoltaique

Erames P

démarrer





Pour dimensionner une installation il faut déterminer :

- La consommation globale en fonction des récepteurs et de leur temps de fonctionnement

- Les générateurs solaires en fonction de la puissance solaire nécessaire

- La capacité de la batterie  en fonction de l’autonomie

- Le régulateur en fonction de la puissance des générateurs solaires

- L’onduleur en fonction de la puissance

�





 �





Site Isolé





Raccordé au réseau








Panneaux





Régulateur





Batterie





Fusible





Récepteur





Panneaux








Onduleur





Compteur





Récepteur





Un générateur photovoltaïque connecté au réseau ne stocke pas l’énergie. C'est le réseau qui sert de réservoir d'énergie. 


L’onduleur convertit le courant électrique continu en courant alternatif avec la fréquence souhaitée.











Maisons en sites isolés, elles nécessitent


un stockage de l'électricité avec des batteries solaires et d'un onduleur pour obtenir de l’alternatif 230V 50Hz.








Une surface exposée au soleil reçoit, à un instant donné, un rayonnement solaire en W/m², qui est un flux, d’une puissance par unité de surface. Ce flux a produit une énergie journalière en Wh/m² par jour.


Exemple à Marseille en décembre 2837 Wh/m2








