[image: image1.png]Courbes de fusion

Temps en secondes
10 000

1000

100

10

0,1

0'011 10 100 1000 10 000 100 000

Intensité en amperes



[image: image2.jpg]I

ATATANATATAR

T

TR




 Ce que je dois retenir sur …


[image: image3.png]Courbes de fusion

Temps en secondes
10 000

1000

100

0,16
0,25

0,6
10
12
16
20
50
63
80
100
125

0.5
25
i
32
40

10

0,1

0,01
0,1 1 10 100 1000 100 000

Intensité en ampeéres



[image: image4.jpg][{/AVRTAN
NN

I

IATAN

LR




[image: image5.bmp]Principe :  Le fusible est un organe de sécurité dont le rôle est d’ouvrir le circuit électrique 

Lorsque le courant électrique dans celui-ci atteint une valeur dangereuse,

Ramenant ainsi ce courant à zéro.
Utilisation des fusibles aM : 

Ce fusible est capable de supporter les surintensités du courant magnétisant à la mise sous 

tension du moteur, de ce fait ils ne sont pas adaptés à la protection contre les surcharges.


Utilisation des fusibles gG : 

Ce fusible permet d’assurer la protection de récepteur de type distribution électrique,
Circuits sans pointe de courant importante comme les résistances de chauffage.


Utilisation des fusibles Protistor (Ur):

Ces fusibles ultra-rapides assurent la protection des semi-conducteurs de puissance par un temps de fusion très inférieures aux fusibles aM ou gG.



































































Allure du courant à la mise sous tension


du thermo-plongeur .





�





�





�





 





�





Allure du courant à la mise sous tension du moteur de translation horizontal.





�












































































































































