[image: image1.wmf][image: image2.wmf] Ce que je dois retenir sur …


Les moulures et les plinthes constituent un moyen simple en rénovation pour intervenir sur une installation déjà existante.

En effet les moulures et les plinthes se posent généralement à même le mur et ne nécessitent donc pas de saignée dans les cloisons.

Quelques règles à respecter :

- En l’absence de plinthe, les moulures doivent être posées à 10 cm au moins du sol.

- Dans les moulures en plastique, les différents circuits ( téléphone, télévision, prises de courant, éclairage…) doivent être logés dans des compartiments différents.

- Dans les moulures et les plinthes, on ne doit utiliser que des conducteurs de type H 07 V-U, HO7V-K et HO7V-R ou du câble.

- Les moulures, les goulottes et les plinthes doivent être remplies au maximum aux 2/3.

- Elles doivent avoir une protection continue sur tout le parcours, notamment aux angles et à la pénétration dans l’appareillage.

[image: image3.wmf][image: image4.wmf]
[image: image5.wmf]
[image: image6.wmf]
[image: image7.jpg]
















































































































































































































Exemple de solution Legrand 














� EMBED Visio.Drawing.6  ���





Exemple de solution Hager 














� EMBED Visio.Drawing.6  ���





1. Goulotte


2. Plinthe


3. Moulures














� EMBED Visio.Drawing.6  ���








_1431012303.vsd

_1431012514.vsd

_1431012181.vsd

