[image: image1.jpg]e

e

Commande|
par GSM

| Lecteur de
Ba

A R (Tourigeet)

Leeteur |
biométrique| Nu

cchmmgable]

e

Solution
Garantie




 Ce que je dois retenir sur …


Ce sont les systèmes à usage professionnel ( tertiaire et industriel)  qui assurent la fonction de contrôler  l’accès  du  personnel,  des  prestataires  de  service  et  des  visiteurs  aux espaces et locaux autorisés.

Remarque: des installations de vidéo peuvent venir en complément des systèmes de contrôle d’accès.
Fonctions réalisées par un système de contrôle d'accès

- Permettre l’accès à des locaux grâce à la saisie d’un code ou autre,

- Restreindre les accès en fonction des horaires ou des jours,

- Restreindre les accès à certaines zones ou au contraire pouvoir accéder partout quelques soient les jours ou horaires (en fonction des personnes).

- Enregistrer tous les déplacements d’une personne identifiable grâce à son badge (ou carte).

- Calculer le temps de travail des employés d’une entreprise.
Caractéristiques d'une installation de contrôle d’accès

Les caractéristiques principales d’une installation de contrôle d’accès sont les suivantes :

- Implication de deux compétences, électronique et mécanique
- Contraintes   d’environnement   parfois   très   sévères   (écarts de température importants, humidité, pluie)
- Résistance à la fraude et au vandalisme à atteindre
- Sollicitations fréquentes  des systèmes imposants de choisir des matériels d’un bon niveau de fiabilité.

Constitution 

Le principe de fonctionnement fait apparaître au moins trois types d'éléments constituant les systèmes de contrôle d’accès :


Les matériels d'identification 

(et/ou d'authentification), constitué 

d'un support d'identification 

et d'un lecteur du support.

La centrale de gestion qui permet 

de gérer le système

Les actionneurs permettant 

l'ouverture ou la fermeture des issues.
Fonction des différents éléments du système

- Interrupteur à clef, digicode, lecteur magnétique, lecteur RFID, lecteur biométrique et autres lecteurs.

- UTL (Unité de Traitement Logique) Centrale de gestion :

Permettre la programmation des autorisations d'accès.

Authentifier les demandeurs correspondants aux codes reçus et autoriser ou pas l'accès.

Commander le fonctionnement des actionneurs

Communiquer avec les systèmes de gestion associés et les systèmes de vidéo et d'intrusion

- PC : Poste informatique de gestion

- Actionneurs : gâche électrique, tourniquet, barrière


