                                                                                                                              Ce que je dois retenir sur[image: image6.jpg]


…….

[image: image1.wmf] La fonction principale d’un onduleur est d’assurer une protection contre les coupures et micro coupures
Mais de part ses capacités il assure une protection contre 6 autres défauts d’alimentation :


1. Variations de tension chutes de courant , de faible amplitude 

2. Surtensions / Hausses de tension 

3. Parasites
4. Variations de fréquences généralement liées aux groupes électrogènes
5. Pics de tension / transitoires instantanés
6. Distorsion du signal sinusoïdal
7. Panne secteur
[image: image2.wmf] Les 2 principaux critères de choix sont :

[image: image3.wmf] Il existe 3 types de technologie : 

	Technologie
	Principe

	Off line
	la batterie qui prend le relais en cas de coupure du courant

	On line
	le courant alternatif du réseau est transformé en permanence, par le redresseur-chargeur de l'onduleur, en courant continu qui traverse la batterie puis transformé à nouveau en courant alternatif, et qui donne un courant dit "régulé", "stabilisé" ou encore "lissé".

	Interactive
	D'une part le principe du type off-line mais en plus équipé d'un régulateur de tension pour filtrer éventuellement les variations importantes pouvant survenir sur le réseau électrique d'alimentation.


[image: image4.wmf] Un onduleur ou alimentation sans interruption est constitué de 3 éléments distincts : 


[image: image5.wmf] La capacité d’une batterie est exprimée en Ah Et elle indique 

la valeur du courant que peut fournir la batterie pendant 1 heure

Une batterie de 5 Ah qui débite un courant de 10 A aura donc une autonomie de 30 minutes




































UTILISATION





RESEAU








Batterie








Onduleur








Redresseur





Technologie





Puissance





�









