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[image: image12.png]Consignes :                           A LIRE ATTENTIVEMENT
- Lorsque cela est nécessaire pour les schémas, utilisez les couleurs respectives pour les différents éléments et symboles

- Je tiendrai compte de la propreté de votre copie, elle sera notée sur 3 points /

- Tout symbole ou schéma doit être rédiger à la règle et tout symbole à un nom
- Répondez aux questions par des phrases simples et correctes, attention à l’orthographe

Observations :                                                                                                TOTAL       / 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

                                                                                                                       NOTE       /  20

C’est une évaluation individuelle, je ne répondrai à aucune question, le silence est de rigueur tout manquement à la règle peut entraîner une sanction de –10 points sur le total voire une sanction plus sévère, faites attention !!!

PAVILLON DE MR DELAGRAVE
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[image: image13.png]On considère le pavillon de Mr DELAGRAVE de type T4 (quatre pièces principales) :
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SUITE SCHEMA ARCHITECTURAL QUELQUES INFORMATIONS :
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Installation chauffage :
Chaque pièce du Pavillon de MR DELAGRAVE est équipée d’un convecteur électrique d’une puissance de 500W, le séjour d’une plus grande surface que les autres pièces en possède 2 de 500W, pour la Salle de Bain 250W et pour les WC 250W.

Appareils élèctro-domestiques ou prises spécialisées symboles architecturaux.
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Nota : La prise TV (la prise télévision ne sera pas prise en compte)

TABLEAU 1 DES SECTIONS ET PROTECTIONS EN FONCTION DU CIRCUIT :
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TABLEAU 2 DES SECTIONS ET PROTECTIONS EN FONCTION DU CIRCUIT :
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I) PARTIE I : Questions de base sur le pavillon de Mr DELAGRAVE

On utilisera pour cela le schéma architectural page 2 et symboles pages 3,4,5  du contrôle.

Pour expliciter un descriptif donner dans l’ordre pour une pièce considérée, les circuits Eclairage, Prises non-commandées, Prises spécialisées s’il y en a et circuit chauffage.

Un descriptif se rédige comme nous l’avons vu en cours et en correction.

Question 1 :          / 4 points

Donnez le descriptif complet du Séjour ou Salle à Manger et Terrasse ?

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Question 2 :          / 3 points
Donnez le descriptif complet l’entrée 1-Hall-Degagement ?

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Question 3 :          / 7 points
Donnez le descriptif complet de la cuisine-Entrée2 ?

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Question 4 :          / 4 points
Donnez le descriptif complet de la salle de bain et WC ?

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Question 5 :          / 3 points
Donnez le descriptif complet de la chambre 1 ?

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Question 6 :          / 3 points
Donnez le descriptif complet de la chambre 2 ?

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Question 6 bis:          / 3 points
Donnez le descriptif complet de la chambre 3 ?

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Question 7 :          / 3 points
Donnez le schéma développé d’un montage Simple Allumage SA commandant 2 lampes en dérivation avec une protection par disjoncteur magnéto-thermique ?

Question 8 :          / 3 points
Donnez le schéma développé d’un montage Va-et-Vient V-V commandant 2 lampes en dérivation avec une protection par disjoncteur magnéto-thermique ?

Question 9 :          / 3 points
Donnez le schéma développé d’un montage Sonnerie ou Sonnette H avec une protection par disjoncteur magnéto-thermique ?

Question 10 :          / 4 points
Donnez le schéma développé d’un montage Double Allumage DA (Sa1 ;Sa2), sa1 commande 1 lampe et sa2 commande 2 lampes, avec une protection par disjoncteur magnéto-thermique ?

Question 11 :          / 3 points
Donnez le schéma développé d’un montage Prises de courant non-commandées, avec 3 prises branchées en dérivation, avec une protection par disjoncteur magnéto-thermique ?

Question 12 :          / 5 points
Donnez le schéma développé d’un montage Télérupteur TL, avec 3 boutons poussoirs et commandant 3 lampes, avec une protection par disjoncteur magnéto-thermique ?

Question 13 :          / 3 points
Donnez le schéma développé d’un montage prises de courant commandées par un simple allumage SA, avec 2 prises en dérivation, avec une protection par disjoncteur magnéto-thermique ?

Question 14 :          / 3 points
Donnez le schéma développé d’un montage chauffage, avec 2 convecteurs électrique en dérivation, avec une protection par disjoncteur magnéto-thermique ?

II) PARTIE II : Pavillon de Mr DELAGRAVE
Question 15 :          / 32 points

Bilan par type de circuit du pavillon de Mr DELAGRAVE

Faire le bilan en comptant pièce par pièce le nombre de récepteur par type de circuit en remplissant le tableau ci-dessous.

Utilisez pour cela le schéma architectural en page 2 et pages 3,4,5  du dossier.

	Type de circuit


	Eclairage


	Prises 10/16 A

Non-commandées
	Prises spécialisées

20 A ou 32 A avec le nom de la prise
	Chauffage en Watts

	Salle de bain

WC
	
	
	
	

	Chambre 1


	
	
	
	

	Chambre 2


	
	
	
	

	Chambre 3


	
	
	
	

	Terrasse

Séjour
	
	
	
	

	Cuisine-Entrée2


	
	
	-

-

-

-


	

	Entrée 1-Hall

Dégagement
	
	
	
	

	Total


	
	
	
	


Question 15 :          / 10 points

On souhaite choisir les disjoncteurs pour chaque type de circuit, on utilise pour cela les tableaux pages 2 et 3,4,5 du dossier.

Donnez pour chaque type de circuit et en lisant les tableaux les calibres des disjoncteurs et sections des conducteurs.

Disjoncteur pour l’éclairage

Calibre en A :………………………………….………………………………………………………………………………….
Section S des conducteurs en mm² :………………………………………………………………………………………………………………

Disjoncteur pour les prises non-commandées 10/16A
Calibre en A :………………………………….………………………………………………………………………………….
Section S des conducteurs en mm² :………………………………………………………………………………………………………………

Disjoncteur pour un circuit prises spécialisées
Calibre en A :………………………………….………………………………………………………………………………….
Section S des conducteurs en mm² :………………………………………………………………………………………………………………

Disjoncteur pour un circuit prises spécialisées cuisinière ou plaque de cuisson
Calibre en A :………………………………….………………………………………………………………………………….
Section S des conducteurs en mm² :………………………………………………………………………………………………………………

Disjoncteur pour un circuit chauffage de 5000W
Calibre en A :………………………………….…………………………………………………………………………………..
Section S des conducteurs en mm² :………………………………………………………………………………………………………………

Question 16 :          / 10 points

On souhaite choisir les sectionneurs porte-fusible pour chaque type de circuit, on utilise pour cela les tableaux pages 2 et 3,4,5 du dossier.

Donnez pour chaque type de circuit et en lisant les tableaux les calibres des sectionneurs porte-fusible et sections des conducteurs.

Sectionneur porte-fusible pour l’éclairage

Calibre en A :………………………………….…………………………………………………………………………………..
Section S des conducteurs en mm² :………………………………………………………………………………………………………………

Sectionneur porte-fusible pour les prises non-commandées 10/16A
Calibre en A :………………………………….………………………………………………………………………………….
Section S des conducteurs en mm² :………………………………………………………………………………………………………………

 Sectionneur porte-fusible pour un circuit prises spécialisées
Calibre en A :………………………………….………………………………………………………………………………….
Section S des conducteurs en mm² :………………………………………………………………………………………………………………

Sectionneur porte-fusible pour un circuit prises spécialisées cuisinière ou plaque de cuisson
Calibre en A :………………………………….………………………………………………………………………………….
Section S des conducteurs en mm² :………………………………………………………………………………………………………………

Sectionneur porte-fusible pour un circuit chauffage de 5000W
Calibre en A :………………………………….…………………………………………………………………………………..
Section S des conducteurs en mm² :………………………………………………………………………………………………………………

Question 17 :          / 16 points

On décide d’établir les schémas d’éclairage du pavillon de Mr DELAGRAVE en trois regroupements :

Donnez le descriptif complet des circuits éclairage de ces 3 zones ?

Ch1, Ch2 et Ch3

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Etablir le schéma développé complet de ce regroupement avec un disjoncteur magnéto-thermique Q11 ?
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Question 18 :          / 16 points

On décide d’établir les schémas d’éclairage du pavillon de Mr DELAGRAVE en trois regroupements :

Donnez le descriptif complet des circuits éclairage de ces 3 zones ?

Cuisine-Entrée2/WC/SDB

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Etablir le schéma développé complet de ce regroupement avec un disjoncteur magnéto-thermique Q21 ?
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Question 19 :          / 12 points

On décide d’établir les schémas d’éclairage du pavillon de Mr DELAGRAVE en trois regroupements :

Donnez le descriptif complet des circuits éclairage de ces 2 zones ?

Séjour-Salle à manger-Terrasse/Entrée1-Hall-Dégagement

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Etablir le schéma développé complet de ce regroupement avec un disjoncteur magnéto-thermique Q31 ?
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SCHEMA ARCHITECTURAL :





Entrée 1





Ch1, Ch2 et Ch3





Entrée 2











Terrrasse








Séjour-Terrasse


Entrée1-Hall-Dégagement





Les convecteurs ne sont pas représentés ici


mais ils sont à prendre en considération dans les différentes questions











Cuisine/WC/SDB
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