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DESIGNATION

DESIGNATION

Appareil de chauffage

Réfrigérateur

Lave-linge

Hotte aspirante

Congélateur

Chauffage à accumulation

Seche-linge

Four micro-ondes

Réfrigérateur/congélateur

Climatiseur

Cuisinière électrique

Lave-vaiselle

*

*

*

*

*

*

*

*

*

Consignes :                           A LIRE ATTENTIVEMENT
- Lorsque cela est nécessaire pour les schémas, utilisez les couleurs respectives pour les différents éléments et symboles

- Je tiendrai compte de la propreté de votre copie, elle sera notée sur 3 points /

- Tout symbole ou schéma doit être rédiger à la règle et tout symbole à un nom
- Répondez aux questions par des phrases simples et correctes, attention à l’orthographe

Observations :                                                                                                TOTAL       / 150
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

                                                                                                                       NOTE       /  20

C’est une évaluation individuelle, je ne répondrai à aucune question, le silence est de rigueur tout manquement à la règle peut entraîner une sanction de –10 points sur le total voire une sanction plus sévère, faites attention !!!

PAVILLON DE MR MARTIN
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On considère le pavillon de Mr MARTIN de type T3 (trois pièces principales) :

[image: image9.png]








Appareils élèctro-domestiques ou prises spécialisées symboles architecturaux.
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Nota : Les prises TP (prises téléphoniques ne seront pas prises en compte)

Chaque convecteur ayant une puissance de 500W
TABLEAU 1 DES SECTIONS ET PROTECTIONS EN FONCTION DU CIRCUIT :
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TABLEAU 2 DES SECTIONS ET PROTECTIONS EN FONCTION DU CIRCUIT :

[image: image3.png]Généralités
Nouvelle norme NF C 15-100

Section des conducteurs
Calibres des protections

Dispositifs de Protection (771.533)

Tout crcuit doit &tre protgé par Ln dispositit de protection
dont e courant assigné maxi est égal a la valeur indquée
dans e tableau 771F, ci-dessovs.

sacton mininale  courant assigné maxinal
dosconductaurs du cisposiifdo protsction

(mmg w

cuiva dsjonclour _ fusblo
eclaage, volels roularts, 15 6 0
pisss commandses
WG 5 70 on aorsE
T e B T E e

il pilts, gestonnair d énrgie,
Pises da courart 15 A

Ccimutavec s socksmax. 15 ® non aorise
~ou cicut avec B socks mari._ 25 » 16

oS Speciaegs avee prise 0o

courant 15 A (machine  aver,

sichelings, fou,..) 25 » 18

e ean Sectiaus 25 £l @

non instantané, cuisnirs,

plaque de cusson

~on monophasé s 2 =

en tiphase 25 » 1

e QoS Y Comprs 5 3 T

la tablaau diisionnair 25 » 18
s 2 2
5 2 =2

(1) St cas paruors o cot e pct-tsugmenté s 16 A
(2] Ges valurs ne fannent pas compie des chutes de fersion.



[image: image4.png]Circuits spécialisés

Chaque gros lectioménager doit &tr2 allments par Ln circut
spécialisé. Au moins 4 circuits spéciallsés doivent etre pravus
(771314.22)

1 circuit cuisson
1 circut alimentation cuisiniérs ou plaque cuisson ssule sur bofte
e connexion ou priss 32 A Mono ou 20 A t

= 3 circuits avec socle prise de courant 16 A pour alimentation
d'apparells du type :

lave-inge, lave-valsselle, s2che-inge, four indgpendant, congélater.
' lorsque 'emplacement du congélateur est défin, i convient de
Prévoir 1 circut spécialisé avec 1 dispositf différentiel 30 mA
‘Spécifique & ce circut, de préirence 4 immunité renforcée.
(possibilté dalimentation par transformateur de séparation).

Dautres circuits spécialisés sont a mettre en couvre si les.
applications sont prévues (771.314.2.2)

W chauffe-eau, chaudiére et ses auxilalres, pompe & chaleur,
climatisation

w apparel de chafage salle de bains (par ex. seche-serviette)
w piscine

w circuits extérieurs (imentation dune ou plusisurs utiisations
non aftenantes au batiment, par ex. éclairage Jardin, portail
automatiue, ...

w alarmes, contrdles,

VNIC lorsquelle mest pas collective




I) PARTIE I : Questions de base sur le pavillon de Mr MARTIN

On utilisera pour cela le schéma architectural page 2 et symboles page 3 du contrôle.

Pour expliciter un descriptif donner dans l’ordre pour une pièce considérée, les circuits Eclairage, Prises non-commandées, Prises spécialisées s’il y en a et circuit chauffage.

Un descriptif se rédige comme nous l’avons vu en cours et en correction.

Question 1 :          / 4 points

Donnez le descriptif complet du Séjour ?

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Question 2 :          / 3 points
Donnez le descriptif complet de la terrasse et de l’entrée-couloir (on considère la sonnerie dans l’entrée) ?

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Question 3 :          / 7 points
Donnez le descriptif complet de la cuisine ?

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Question 4 :          / 4 points
Donnez le descriptif complet de la salle de bain et WC ?

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Question 5 :          / 3 points
Donnez le descriptif complet de la chambre 1 ?

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Question 6 :          / 3 points
Donnez le descriptif complet de la chambre 2 ?

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Question 7 :          / 3 points
Donnez le schéma développé d’un montage Simple Allumage SA commandant 2 lampes en dérivation avec une protection par disjoncteur magnéto-thermique ?

Question 8 :          / 3 points
Donnez le schéma développé d’un montage Va-et-Vient V-V commandant 2 lampes en dérivation avec une protection par disjoncteur magnéto-thermique ?

Question 9 :          / 3 points
Donnez le schéma développé d’un montage Sonnerie ou Sonnette H avec une protection par disjoncteur magnéto-thermique ?

Question 10 :          / 4 points
Donnez le schéma développé d’un montage Double Allumage DA (Sa1 ;Sa2), sa1 commande 1 lampe et sa2 commande 2 lampes, avec une protection par disjoncteur magnéto-thermique ?

Question 11 :          / 3 points
Donnez le schéma développé d’un montage Prises de courant non-commandées, avec 3 prises branchées en dérivation, avec une protection par disjoncteur magnéto-thermique ?

Question 12 :          / 5 points
Donnez le schéma développé d’un montage Télérupteur TL, avec 3 boutons poussoirs et commandant 3 lampes, avec une protection par disjoncteur magnéto-thermique ?

Question 13 :          / 3 points
Donnez le schéma développé d’un montage prises de courant commandées par un simple allumage SA, avec 2 prises en dérivation, avec une protection par disjoncteur magnéto-thermique ?

Question 14 :          / 3 points
Donnez le schéma développé d’un montage chauffage, avec 2 convecteurs électrique en dérivation, avec une protection par disjoncteur magnéto-thermique ?

II) PARTIE II : Pavillon de Mr MARTIN
Question 15 :          / 32 points

Bilan par type de circuit du pavillon de Mr MARTIN

Faire le bilan en comptant pièce par pièce le nombre de récepteur par type de circuit en remplissant le tableau ci-dessous.

Utilisez pour cela le schéma architectural en page 2 et page 3 du dossier.

	Type de circuit


	Eclairage


	Prises 10/16 A

Non-commandées
	Prises spécialisées

20 A ou 32 A avec le nom de la prise
	Chauffage en Watts

	Salle de bain


	
	
	
	

	Chambre 1


	
	
	
	

	Chambre 2


	
	
	
	

	WC


	
	
	
	

	Terrasse-Entrée

Couloir
	
	
	
	

	Cuisine


	
	
	-

-

-

-


	

	Séjour


	
	
	
	

	Total


	
	
	
	


Question 15 :          / 10 points

On souhaite choisir les disjoncteurs pour chaque type de circuit, on utilise pour cela les tableaux pages 3 et 4 du dossier.

Donnez pour chaque type de circuit et en lisant les tableaux les calibres des disjoncteurs et sections des conducteurs.

Disjoncteur pour l’éclairage

Calibre en A :………………………………….………………………………………………………………………………….
Section S des conducteurs en mm² :………………………………………………………………………………………………………………

Disjoncteur pour les prises non-commandées 10/16A
Calibre en A :………………………………….………………………………………………………………………………….
Section S des conducteurs en mm² :………………………………………………………………………………………………………………

Disjoncteur pour un circuit prises spécialisées
Calibre en A :………………………………….………………………………………………………………………………….
Section S des conducteurs en mm² :………………………………………………………………………………………………………………

Disjoncteur pour un circuit prises spécialisées cuisinière ou plaque de cuisson
Calibre en A :………………………………….………………………………………………………………………………….
Section S des conducteurs en mm² :………………………………………………………………………………………………………………

Disjoncteur pour un circuit chauffage de 5000W
Calibre en A :………………………………….…………………………………………………………………………………..
Section S des conducteurs en mm² :………………………………………………………………………………………………………………

Question 16 :          / 10 points

On souhaite choisir les sectionneurs porte-fusible pour chaque type de circuit, on utilise pour cela les tableaux pages 3 et 4 du dossier.

Donnez pour chaque type de circuit et en lisant les tableaux les calibres des sectionneurs porte-fusible et sections des conducteurs.

Sectionneur porte-fusible pour l’éclairage

Calibre en A :………………………………….…………………………………………………………………………………..
Section S des conducteurs en mm² :………………………………………………………………………………………………………………

Sectionneur porte-fusible pour les prises non-commandées 10/16A
Calibre en A :………………………………….………………………………………………………………………………….
Section S des conducteurs en mm² :………………………………………………………………………………………………………………

 Sectionneur porte-fusible pour un circuit prises spécialisées
Calibre en A :………………………………….………………………………………………………………………………….
Section S des conducteurs en mm² :………………………………………………………………………………………………………………

Sectionneur porte-fusible pour un circuit prises spécialisées cuisinière ou plaque de cuisson
Calibre en A :………………………………….………………………………………………………………………………….
Section S des conducteurs en mm² :………………………………………………………………………………………………………………

Sectionneur porte-fusible pour un circuit chauffage de 5000W
Calibre en A :………………………………….…………………………………………………………………………………..
Section S des conducteurs en mm² :………………………………………………………………………………………………………………

Question 17 :          / 16 points

On décide d’établir les schémas d’éclairage du pavillon de Mr MARTIN en trois regroupements :

Donnez le descriptif complet des circuits éclairage de ces 2 zones ?

Séjour/Entrée-Couloir-Terrasse

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Etablir le schéma développé complet de ce regroupement avec un disjoncteur magnéto-thermique Q11 ?
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Question 18 :          / 16 points

On décide d’établir les schémas d’éclairage du pavillon de Mr MARTIN en trois regroupements :

Donnez le descriptif complet des circuits éclairage de ces 3 zones ?

Cuisine/WC/SDB

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Etablir le schéma développé complet de ce regroupement avec un disjoncteur magnéto-thermique Q21 ?
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Question 18 :          / 12 points

On décide d’établir les schémas d’éclairage du pavillon de Mr MARTIN en trois regroupements :

Donnez le descriptif complet des circuits éclairage de ces 2 zones ?

Chambre 1/Chambre 2

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Etablir le schéma développé complet de ce regroupement avec un disjoncteur magnéto-thermique Q31 ?
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