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	MESURAGE INDUSTRIEL  &  COMMUNICATION TECHNIQUE




DECOUVERTE 3
MESURAGE INDUSTRIEL  &  COMMUNICATION TECHNIQUE

Objectifs : 

1 - Etre capable de lire le schéma et de comprendre le fonctionnement du système.
2 - Etre capable d'identifier certains éléments fondamentaux du système.
3 - Etre capable d'effectuer les mesures de certaines grandeurs caractéristiques du système.
Conditions initiales :

· L’équipement est sous tension ;
· Le système est prêt à être mis en service.
On donne :

· Accès au système «STATION DE POMPAGE» et à son armoire électrique ;

· Le dossier technique comprenant les schémas électriques et l’implantation du matériel dans l’armoire,
· Le multimètre portable, les appareils de mesure demandés (multimètre, pince ampèremétrique, pince wattmétrique MX240 ou équivalent, oscilloscope etc);
· L’ordre verbal ou écrit (le professeur est le chargé de travaux) d’effectuer les mesures demandées (voir ci-après).

· Les équipements de protection individuelle;

· Les équipements collectifs de sécurité;

· Les équipements individuels de sécurité et outils isolants;

· Le rappel (voir cahier des charges) :
Travail demandé:

1. ETUDE DE L’ALIMENTATION DU SYSTEME
Etude du Schéma 
Analyser bien le schéma du système que vous avez à votre disposition. Pour bien comprendre le fonctionnement de cette armoire, vous répondrez aux questions suivantes :
1.1- Observer l’armoire RISKELEC II. De quel coté se trouve le composant QF1 sur cette armoire ? 











/ 1 Point
TOTAL PAGE 2 :

/ 1 Point

1.2- Entourer QF1 en rouge sur le schéma (folio 1). Quel est le nom de ce composant. Dessinez le. 











/ 1 Point
	Nom du composant
	Dessin du composant QF1

	
	


1.3- A partir de votre cours et/ou du mémotech rechercher et citer les 3 fonctions que peut assurer ce composant. 









/ 3 Points
	1-


	2-


	3-




Si on ferme QF1 la tension 400V va se trouver à l’entrée de TC1, TC2 et KM1
1.4- Quelle est la valeur de la tension à la sortie de TC1 et de TC2


/ 2 Points
	Tension  de sortie de TC1
	Tension  de sortie de TC2

	
	


Si KM1 est fermé les 400V vont se retrouver sur le jeu de barres toujours sur le folio 1. On les retrouve aussi sur le folio 2 pour alimenter le ventilateur et sur le folio 3 pour alimenter le moteur pompe de refoulement

1.5- Sur quel folio se trouve la commande du contacteur de ligne KM1. Quels sont les contacts à fermeture qui autorisent son alimentation ? Préciser les conditions. 
/ 2 Points
	Folio
	 Nom du contact
	Nom des contacts

	
	
	


1.6- Indiquer le folio et la colonne du contact du contacteur KM1 qui conditionne le fonctionnement du reste du schéma (tant que ce contact ne sera pas fermé ni la ventilation ni la pompe ne sera alimentée) 








/ 1 Point
	Folio
	La colonne

	
	


1.7- En présence et sur l’autorisation du professeur fermer  QF1, QS3 et les autres contacts qui autorisent le fonctionnement du ventilateur et la pompe.
Que constatez-vous ? 









/ 2 Points
	Constatations
	Observations du prof

	
	


TOTAL PAGE 3 :

/ 11 Points

2. ETUDE DU SYSTEME DE VENTILATION
Etude du Schéma

Afin de bien comprendre le fonctionnement de cette partie du système vous répondrez aux questions suivantes

2.1- Quel est le contacteur qui alimentera la grande vitesse du ventilateur? Indiquer le folio et la colonne sur lequel il se trouve. Indiquer les noms du bouton qui le met en marche et qui l’arrête











/ 2 Points
	Nom du contacteur
	Son folio
	La colonne
	Nom du BP marche
	Nom du BP arrêt

	
	
	
	
	


2.2- Appuyer sur ce BP marche  puis sur ce BP arrêt. Que se passe-t-il? 

/ 3 Points
	Constatations
	Observations du prof

	
	


2.3- Quel est le contacteur qui alimentera la petite vitesse du ventilateur? Indiquer le folio et la colonne sur lequel il se trouve. Indiquer les noms du bouton qui le met en marche et qui l’arrête











/ 2 Points
	Désignation du contacteur
	Son folio
	La colonne
	Nom du BP marche
	Nom du BP arrêt

	
	
	
	
	


2.4- Appuyer sur ce BP marche  puis sur ce BP arrêt. Que se passe-t-il? 

/ 3 Points
	Constatations
	Observations du prof

	
	


2.5- Sur le folio 4, comment s’appellent les composants nommés FR1 et FR2. 
Quels rôles jouent-ils. 
Comment sont montés sur le schéma ? Pourquoi sont-ils montés ainsi ? 

/ 4 Points
	Comment s’appellent FR1 et FR2
	Leurs rôles
	Comment sont montés ? 
Pourquoi sont-ils montés ainsi ?

	
	
	


TOTAL PAGE 4 :

/ 14 Points

2.6- Sur le folio 06, on voit qu’ils ne sont plus montés de la même façon. Comment sont montés alors ? Et pourquoi sont-ils monté ainsi ? 





/ 4 Points
	Comment sont-ils montés ? 
	Pourquoi sont-ils montés ainsi ?

	
	


3. ETUDE DU SYSTEME DE POMPAGE

Etude du Schéma

Afin de bien comprendre le fonctionnement de cette partie du système vous répondrez aux questions suivantes

3.1- Aussi bien sur le folio 05 que le sur le folio 03 on ne voit pas de relais thermique. Pourquoi ?

Par quel composant la protection du moteur contre les surcharges est assurée ? 
/ 2 Points
	Pourquoi? 
	Par quel composant la protection du moteur contre les surcharges est assurée?

	
	


3.2- Quels sont la désignation et le nom du composant à travers lequel le moteur de pompe de refoulement est alimenté ? A partir de sa notice donner son rôle. 


/ 4 Points
	Désignation du composant
	Le nom du composant
	Son rôle

	
	
	


3.3- Quel contacteur le met en marche ? Sur quel folio et quelle colonne se trouve sa bobine. Quel bouton poussoir on l’alimente et l’arrête ? 





/ 2 Points
	Désignation du contacteur
	Son folio
	La colonne
	Nom du BP marche
	Nom du BP arrêt

	
	
	
	
	


3.4- Appuyer sur ce BP marche  puis sur ce BP arrêt. Que se passe-t-il? 

/ 3 Points
	Constatations
	Observations du prof

	
	


TOTAL PAGE 5 :

/ 15 Points

3.5- Le démarreur étant alimenté il donne l’autorisation au moteur de la pompe de fonctionner en appuyant sur un bouton poussoir et de s’arrêter en appuyant sur un autre, lesquels ?

 Sur quel folio et quelle colonne se trouve-t-ils. Quel bouton poussoir on l’alimente et l’arrête ? 











/ 2 Points
	Son folio
	La colonne
	Nom du BP marche
	Nom du BP arrêt

	
	
	
	


3.6- Appuyer sur le BP marche  puis sur le BP arrêt. Que se passe-t-il? 

/ 3 Points
	Constatations
	Observations du prof

	
	


4. MISE en service en presence du professeur

Mesure Des intensités consommées par les deux récepteurs de l’équipement ET LA TENSION A LEUR BORNES: 
motopompe et ventilateur
Sur les folios 02 et 03, indiquer d’une croix en couleur l’endroit où seront faites les mesures : 



en bleu pour le moteur de la motopompe



en noir pour le moteur ventilateur














/ 3 Points
4.1- Indiquez dans chaque case les bornes sur lesquels vous allez faire votre mesure

	
	Mesure du courant
	Mesure de tension

	Motopompe

	1 Bar
	
X3.1
	

	3 Bars
	
	

	Ventilateur

	Petite vitesse
	
	

	Grande vitesse
	
	


TOTAL PAGE 6 :

/ 8 Points

4.2- Préciser le choix, le type et la marque d’appareil de mesure que vous allez utiliser et justifier votre choix. 





/ 2 Points


/ 2 Points
	Choix et justification  de l’appareil de mesure
	Marque
	Type

	
	
	


4.3- Reproduire exactement ci-dessous la partie du schéma de la motopompe en représentant exactement les bornes, les repères et la façon dont l’appareil de mesure sera placé pour réaliser les mesures. 







/ 3 Points
	
	Schéma de mesure du courant
	Schéma de mesure de tension

	MOTOPOMPE
	

	


4.4- Reproduire exactement ci-dessous la partie du schéma du ventilateur en représentant exactement les bornes, les repères et la façon dont l’appareil de mesure sera placé pour réaliser les mesures. 









/ 3 Points
	
	Schéma de mesure du courant
	Schéma de mesure de tension

	VENTILATEUR
	

	

	TOTAL PAGE 7 :

/ 10 Points


4.5- Indiquer au professeur comment vous allez faire votre mesure et montrer lui l’appareil à utiliser pour faire ces mesures




/ 3 Points
Après accord du professeur faites la mesure en toute sécurité

METTEZ ET ASSUREZ vos protectionS

4.6- A l’aide de l’appareil choisi et de sa notice, réaliser, en toute sécurité, les mesures demandées.

Reporter dans un tableau les valeurs mesurées. 





/ 6 Points
Tableau de mesure
	
	Mesure du courant
	Mesure de tension

	motopompe

	1 Bar
	
	

	2 Bars
	
	

	Ventilateur

	Petite vitesse
	
	

	Grande vitesse
	
	


4.7- Comparer votre valeur mesurée à celles indiquées par le constructeur. Les mesures conviennent-elles par rapport à l’indication du constructeur ? Donnez votre explication.

/ 4 Points
5. SYNTHESE

5.1- A quoi  peut servir ce système







/ 2 Points
TOTAL PAGE 8 :

/ 15 Points

5.2- Expliquer étape par étape le fonctionnement du système en faisant  même plusieurs essais qui vous aideront dans votre compréhension. 




/ 2 Points
5.3- Quelles nouvelles notions avez-vous apprises ? 




/ 4 Points
5.4- Quelles sont les formules à retenir et à recopier dans son carnet
/ 2 Points

Quelles difficultés avez-vous rencontrées ?
TOTAL PAGE 9 :

/ 8 Points

RECAPITULATIF DU TOTAL DES POINTS

BAREME DE NOTATION :

	PAGE


	TOTAL PAR PAGE

	2


	1

	3


	11

	4


	14

	5


	15

	6


	8

	7


	10

	8


	15

	9


	8

	Note obtenue
	82

	Note finale sur 20 = (20/82) * Note obtenue = 0.244 * Note obtenue
	20


Remarques :
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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