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	CCF E33: LE SYSTEME DE POMPAGE


	Nom :                  


Durée : 3h

Temps effectué :


Prénom :



Date :

      Groupe :
             Note

/20



	Observations :



	THEME : BOULANGERIE INDUSTRIELLE 
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	MAINTENANCE DU SYSTEME DE POMPAGE



Maintenance Du système DE POMPAGE
Objectifs : Maintenance curative et préventive
- Etre capable de faire la maintenance du système défectueux

- Etre capable de faire les mesures de vérification de conformité 
Conditions initiales :

· L’équipement est sous tension;
· Le système est prêt à être mis en service.
On donne :

· Accès au système « POMPAGE » et à son armoire électrique;

· Le manuel d’exploitation du régulateur de température 

· Le dossier technique comprenant les schémas électriques et l’implantation du matériel;

· Le multimètre portable, les appareils de mesure demandés;
· L’ordre verbal ou écrit (le professeur est le chargé de travaux) d’effectuer les mesures demandées (voir ci-après).

· Les équipements de protection individuelle;

· Les équipements collectifs de sécurité;

· Les équipements individuels de sécurité et outils isolants;

· Le rappel (voir cahier des charges) :
Mise en situation :

La boulangerie « Au bon pain » de Carré Sénart va utiliser la pompe pour ravitailler son atelier afin de réaliser la pâte à pain. Cette pompe est associée à un extracteur d’air. 
M. STEPHANO avait fait l’achat de ce matériel en 2003 pour l’ouverture de sa nouvelle boulangerie. Ce matériel lui donnait entière satisfaction jusqu’à ce jour où une panne est survenue alors que la pompe et l’extracteur d’air ne sont plus sous garantie. 
L’entreprise dans laquelle vous êtes stagiaire est sollicitée. 

Vous êtes chargé de procéder au paramétrage du matériel, dépanner au besoin et faire des mesures de vérification.
(On utilisera le système d’EPURATION comme système homothétique de la pompe).
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Cuve contenant de l’eau  remplie au ¾ de sa  capacité    

Armoire de commande de  la pompe pilotée  par un  variateur de vitesse  

Moteur pompe    

Manomètre    

Vanne de réglage  du débit d’eau    

Pressostat    


Travail demandé:
 MAINTENANCE DU SYSTEME

1ère ETAPE : RECHERCHE DE PANNE ET MAINTENANCE 
COMPTE RENDU D'INTERVENTION DE MAINTENANCE CURATIVE :

MISE EN SITUATION : Le responsable de votre équipe vous informe que la station de pompage  ne fonctionne plus depuis ce matin et vous confie la mission de le remettre en fonctionnement. Vous vous rendez sur le site pour constater et identifier le dysfonctionnement afin de le corriger.

EXPLIQUER LE FONCTIONNEMENT DU SYSTEME
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Maintenance curative

Il vous est imposé un rapport de maintenance de tous les produits qui seront réparés

Désignation de l'équipement  : ………………………………………………………………

· CONSTATATIONS

         /10
Effectuez les essais de fonctionnement de l'équipement et précisez ce qui vous paraît anormal.

· LOCALISATION DU DEFAUT SUR LE SCHEMA

Reporter ci-dessous la partie du schéma contenant l'ensemble des éléments qui peuvent être mis en cause.
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· HYPOTHESES ET CLASSEMENT – VERIFICATION DES HYPOTHESES

· Enoncez les hypothèses d'éléments défaillants pouvant engendrer ce dysfonctionnement par ordre croissant et en partant de la plus probable.

· Préciser l'outil ou l'appareil de mesure à utiliser pour vérifier chaque hypothèse 

· Indiquer les conditions d'intervention ainsi que les précautions éventuelles à prendre.
	        N°
	HYPOTHESES (classées)
	Outillage et/ou appareil utilisé
	Conditions d'intervention, précautions à prendre
	Résultats de vos vérifications
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· Reportez ci-dessous les résultats de vos vérifications et précisez le(s) élément(s) défaillant(s) :
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……………………………………………………...……………………………………………………….……………………………………
……………………………………………………...……………………………………………………….……………………………………

· Indiquer les opérations effectuées pour remédier au dysfonctionnement :



        /5
……………………………………………………...……………………………………………………….……………………………………
……………………………………………………...……………………………………………………….……………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
· Procédez aux essais de fonctionnement et indiquez les résultats ci-dessous et cochant la case : 


Le fonctionnement est-il conforme  (   ou non-conforme   (
Expliquer au client la panne 
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2ème ETAPE : MAINTENANCE PREVENTIVE (à l’aide des schémas)   2 points par question
Le contacteur KM4 de la grande vitesse du ventilateur arrive en fin de vie, il est nécessaire de le remplacer pour éviter que le système tombe en panne. On vous demande de choisir dans le magasin un similaire et le remplacer sur la platine. Pour cela vous répondrez aux questions.
Procédure : Effectuer donc toutes les étapes et faire constater puis vérifier le fonctionnement
1) Consigner uniquement le départ du ventilateur, par quel appareil, expliquez ?

2) Choisir le contacteur à remplacer :
· Quelle est la tension d’alimentation de la bobine de commande, expliquez ?

· Quelle est la tension des contacts NO et NC de la partie commande, expliquez ?

· Quelle est la tension des contacts NO de la partie puissance, expliquez ?

· Combien faut-il de contact NO dans le circuit de puissance, expliquez ?

· Combien faut-il de contact NO et NC dans le circuit de commande, expliquez ?

3) Choisir l’appareil dans le magasin, avez-vous trouvé le bon composant ? Montrez le au correcteur.

4) Procédez au changement de l’appareil KM4 et expliquez  ce que vous faites?

5) Déconsignez le départ du ventilateur, puis vérifier son fonctionnement, Le système a-t-il fonctionné ? expliquez ce fonctionnement



MAINTENANCE

RECAPITULATIF DU TOTAL DES POINTS

BAREME DE NOTATION
	PAGE


	TOTAL PAR PAGE

	PARTIE B : MAINTENANCE CORRECTIVE OU PREVENTIVE



	4

	7

	5

	20

	6 -7- 8 - 9 
	20

	10

	15

	11

	18

	Note obtenue
	80

	Note finale sur 20 = (20/80) * Note obtenue = 0.25 * Note obtenue
	20


	FICHE D’ÉVALUATION   SOUS ÉPREUVE  E3-3 : maintenance d'un ouvrage

Ouvrage support d’activité : POMPAGE

Date :

                 
          Durée : 3  Heures
Indiquer par des croix, le positionnement du candidat

	Compétences attendues
(Rappel règlement d’examen)
	Critères de réussite
(( indiquer par une croix dans les cases prévues à cet
effet, les critères d’évaluation retenus)
	Évaluation

	
	
	Acquis
	Non
acquis

	Respecter, durant toute l’intervention, les règles liées à l’habilitation.
	L’analyse des risques électriques et les démarches prises permettent de vérifier que les interventions vont être effectuées en :
	
	

	
	· tenant compte des dangers liés au voisinage.
	
	

	
	· réalisant les consignations partielles ou totales nécessaires.
	
	

	
	· utilisant les EPI à bon escient.
	
	

	C2.13 : Réaliser les interventions de maintenance préventive en prenant en compte les contraintes d’environnement et de sécurité.
	
	· L’intervention est correctement effectuée conformément aux prescriptions et gammes opératoires des matériels.
	
	

	C1.2 : Recueillir auprès de l’utilisateur les informations nécessaires pour conduire une opération de maintenance.
	Constater le dysfonctionnement.

Émettre les hypothèses relatives au dysfonctionnement.
	· Les informations recueillies sont analysées.
	
	

	
	
	· Une opération de maintenance cohérente est proposée.
	
	

	C2.14 : Identifier le (ou les) élément(s) défectueux lors d’une intervention de maintenance corrective (curative ou palliative).
	Vérifier les hypothèses émises.
	· Les éléments défectueux sont identifiés après : constatation, analyse et interprétation, contrôle, localisation, vérification.
	
	

	C5.3 S'assurer de la disponibilité des matériels, de l'outillage, des appareils de mesurage et de contrôle et des équipements de protection collectifs.
	
	· Les matériels éventuellement indisponibles sont identifiés.
	
	

	C2.15 : Remplacer les éléments défectueux.
	Effectuer la remise en état de l’ouvrage.
	· Les éléments sont remplacés dans le respect des procédures.
	
	

	
	
	· Les éléments sont remplacés dans le respect de la publication NF C-18 510.
	
	

	C2.16 : Rétablir la ou les énergies sur l’ouvrage suite à une opération de maintenance.
	Remettre l’ouvrage en fonctionnement et vérifier son bon fonctionnement.
	· La remise en énergie est effectuée dans le respect des procédures de sécurité.
	
	

	C4.7 : Rendre compte par écrit et par oral d’une intervention de maintenance.
	Rédiger un compte-rendu d’intervention.
	· Les opérations effectuées sont explicitées à l’utilisateur (et) ou à la hiérarchie.
	
	

	
	
	· Le dossier de l’ouvrage ou l’historique des pannes est complété.
	
	

	NOTE :           / 20


	Note =
	T1:…….   x 20
	
	Nb de croix :

T1=
	

	
	
	Nb de critères utilisés :……..
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