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B.E.P. Métier de l’électrotechnique

T.P N°1.3 :

ÉQUIPEMENT DE LA SALLE DE BAIN 1
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	B.E.P. "des Métiers de l'Électrotechnique"

Fiche de travaux liés à des activités de Réalisation

Titre : Equipement de la salle de bain 1


	Repère : T.P. 1.3

Niveau : 2 BEP2

	Lieu d’activité : Zone de réalisation habitat/tertiaire Système ou sous-système : La salle de bain


	Définition des activités confiées à l’élève : 

	Énoncé des objectifs :


	1-Prérequis :

- différents symboles.

- Schéma développé et schéma architectural.

2-En ayant à votre disposition :

- La liste des matériels,

- Les plans d'implantation,

- Les schémas de câblages et de raccordements,

- Le support de réalisation,

- Les matériels nécessaires à l'exécution de l'opération,

- Les outillages appropriés et leurs conditions d'emploi,

- La méthode d'exécution,

3-On vous demande :

C1.1 : Décoder les schémas, plans et descriptifs concernant l’opération.

C1.2 : Exploiter les consignes verbales ou écrites des tâches proposées.

C2.1 : Organiser son poste de travail.

C2.2 : Mettre en forme et Placer les supports, les conduits et les canalisations de l'ouvrage.

C2.4 : Positionner et Fixer les éléments constitutifs de

l'équipement.

C2.5 : Raccorder électriquement les différents matériels.

C2.10 : Vérifier la conformité des résultats de la mise en service par rapport aux spécifications fonctionnelles du dossier

technique.

4-Critères d’évaluation :

Le document réponse est complété avec juste et propreté.

La préparation est faite avec méthode.

L'esthétique est satisfaisante.

Les canalisations sont façonnées dans les règles de l'art.

L'ensemble des liaisons et raccordements est conforme aux

schémas de connexions.

L’installation fonctionne correctement.

Les connexions présentent une bonne continuité électrique et

une bonne tenue aux contraintes mécaniques.


	Fonctions et tâches :

F1: ORGANISATION

T1.1 : Utiliser sur tous supports, les schémas et les descriptifs concernant l’opération.

T1.3: Préparer et vérifier le matériel nécessaire à la tâche.

T1.4: Organiser le poste de travail

ou le chantier.

F2: REALISATION

T2.2: Implanter, poser les appareils et les matériels.

T2.4: Câbler les éléments.

T2.6: Vérifier la qualité des travaux en cours et en fin d'exécution dans le respect des textes en vigueur.

F3: MISE EN SERVICE

T3.3: Tester l'installation suivant les spécifications techniques

prédéfinies.

Savoirs associés :

S3: Installations et équipements

électriques.

S3-1: Installations électriques des

bâtiments :

- Schéma électrique de l'installation.

- Appareillage électrique basse

tension. Niveau:3

S3-3: Canalisations électriques :

- Cheminement (conduits, moulures).

- Les modes de pose. Niveau:4

Compétences :

Capacité: C1 : S'INFORMER

Compétence: C1.1 C1.2

Capacité: C2 : EXECUTER

Compétences: C2.1 C2.2 C2.4 C2.5 C2.10




Extrait du cahier des charges

DESCRIPTIF :

L’installation électrique du séjour comporte :

- 1 point lumineux en applique (L3) et 2 point lumineux au centre en double allumage,

- 1 prise de courant rasoir,

- 1 sortie de câble pour le convecteur 1500W.

SCHEMA ARCHITECTURAL :

[image: image12.png]
Travail demandé 

I. Fonctionnement

I.1 Définir les symboles du schéma architectural :
(
/2)
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I.2 Grace aux cours ou à la documentation, combien y-a-t’il de volume dans une salle d’eau ?
(
     /2)

	

	


I.3 Indiquez, sur le schéma, les différents volumes et leurs limites.
   (
/4)


[image: image5]
I.4 Est-ce que le chauffage électrique de classe I peut être placé à cet endroit ? Si non, dessinez-le de manière à ce que l’installation soit conforme aux réglementations. ( 
   /1)
I.5 De quelle classe doit être le chauffage électrique pour être admis dans ce volume ? (  /1)

II. Schéma développé.

Rechercher dans la documentation constructeur les schémas développés des différents circuits à câbler.

Puis compléter le schéma développé ci-dessous.


[image: image6]
III. Schéma multifilaire.

Connecter les appareils entre eux :

a. Circuits prises et chauffage : les gaines prises et chauffages passent par le sol.

[image: image7]
b. Circuits éclairage : les gaines éclairage passent par les boites de centre au plafond.

[image: image8]
IV. Montage.

Réaliser le montage papier des circuits d’éclairage en découpant et en collant les appareils nécessaires au montage. Puis connecter les entre eux.
[image: image9]
V. Liste du matériel.

Compléter la liste des appareils nécessaires à la réalisation de l’installation.

	REPERE
	DESIGNATION
	REFERENCE
	CONSTRUCTEUR

	DDR
	
	
	

	Q1
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	Patère + lampe
	
	

	S1
	
	
	

	S2, S3
	
	
	

	P1, P2
	
	
	


(APPELER LE PROFESSEUR(
	Théorie OK
	…
	…
	…

	Théorie à revoir
	...   
	…
	…


VI. Réalisation.

A l’aide du matériel à votre disposition, réalisez l’installation électrique de la salle de bain 1.


[image: image10] APPELER LE PROFESSEUR POUR LES ESSAIS SOUS TENSION.

· Mise en service de l’installation :

	ACTION
	CONSTATATION

	Vous actionnez S1
	

	Vous actionnez de nouveau S1
	

	Vous vérifiez le fonctionnement du radiateur
	

	Vous vérifiez chacune des prises P1 à P3
	



- CONCLUSION :

Le montage fonctionne-t-il correctement ?
( OUI

( NON

Si non, 
- Localisez (en entourant) sur le schéma développé, la partie responsable de ce disfonctionnement.


- Procédez à la remise en état.


- Vérifier le fonctionnement.

Evaluation

	Compétences à évaluer
	Note
	sur

	I. Fonctionnement
	
	10

	II. Schéma développé
	
	10

	III. Schéma multifilaire
	
	20

	IV. Montage papier
	
	10

	V. Liste du matériel
	
	10

	VI. Réalisation
	
	

	- Mise en service de l’installation :
	
	4

	- CONCLUSION :
	
	6

	TOTAL
	
	70

	
	
	

	TOTAL SUR 20
	
	20
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