ETUDE :

PROTECTION ELECTRIQUE

NOM & Prénom :                                                                      Note :

Date :

Le soin du compte-rendu, du milieu de travail et le comportement : Ces critères ont une influence sur le déroulement de votre séance de TP, donc sur votre note !!

Vous avez à votre disposition un ordinateur équipé du logiciel :

Guide des métiers de l’Electrotechnique.

Grâce à ce logiciel, vous allez répondre aux questions qui vont suivre.

étape 1 : lancer le logiciel, (voir le logo ci-dessus), puis aller au sommaire, choisir :

S3 (INSTALLATIONS ET EQUIPEMENTS ELECTRIQUES),

puis cliquer sur S3-1 (Installations électriques des bâtiments)

- De quoi est composée une installation électrique :

- Donner des exemples de :

- Qu’est ce que la GTL ? quel est son rôle ?

- Contre quoi doivent être protégées les installations électriques et quelles sont les conséquences de ces phénomènes ?

- Compléter le document ci-après, mettant en relation les protections et les différentsdéfauts électriques :

- Donner une définition au court-circuit :

- Citer les effets dus au court-circuit :

- Comment assurer une protection contre un court-circuit et que doivent posséder ces

dispositifs:

- Définir une surcharge :

- Donner les causes des surcharges :

- Quels sont les effets d’une surcharge sur un circuit électrique ?

- Quels sont les dispositifs de protection contre les surcharges ?

- Définir une surtension :

- Dans quelles circonstances la NFC 15 100 impose l’installation d’un parafoudre ?

- Où doit-on mettre un parafoudre dans une installation électrique?

- traduire le schéma ci-contre en schéma électrique?

- Définir le défaut d’isolement?

- Quel est le mesureur du défaut d’isolement?

HABILITATION ELECTRIQUE

Quiz Habilitation Electrique (B0)

Haut du formulaire

- 1 - C'est l'organisme de formation qui délivre l'habilitation

Vrai
 Faux

- 2 - L'employeur est obligé de passer par un centre de formation pour habiliter un agent

Vrai
 Faux

- 3 - Une manoeuvre est-elle considérée comme une opération électrique ?

Oui
 Non

- 4 - Un chef de chantier possédera forcément une habilitation supérieure à un cariste

Vrai
 Faux

- 5 - Toute personne de la collectivité peut être désignée comme surveillant de sécurité

Vrai
 Faux

- 6 - Pour un contractuel, c'est le chef d'établissement qui délivre l'habilitation

Vrai
 Faux

- 7 - L'employeur peut habiliter une personne étrangère à la collectivité, par exemple pour lui faire visiter les locaux dangereux

Vrai
 Faux

- 8 - Un agent de la collectivité peut être habilité BR

Vrai
 Faux

- 9 - Un agent de la collectivité peut être habilité H

Vrai
 Faux

- 10 - La lettre V sur le titre d'habilitation signifie : Vérification sous tension

Vrai
 Faux

- 11 - Un composant électrique 'IP 1x' est obligatoirement dans un local réservé aux électriciens

Vrai
 Faux

- 12 - Le titre d'habilitation d'un électricien exécutant doit comporter l'indice 1

Vrai
 Faux

- 13 - Un B0 peut accéder aux armoires électriques sans surveillance

Vrai
 Faux

- 14 - Dans le cas de la Haute Tension, je ne peux intervenir que si je connais l'installation

Vrai
 Faux

- 15 - Une tension de 100 volts continu est plus dangereuse est plus dangereuse qu'une tension de 100 volts alternatif

Vrai
 Faux

- 16 - Les tensions 230 et 400 volts en alternatif sont du domaine BTB

Vrai
 Faux

- 17 - Le démontage d'un contacteur fait partie des manoeuvres

Vrai
 Faux

- 18 - Changer une ampoule peut faire partie d'un dépannage

Vrai
 Faux

- 19 - Un chef de chantier B0 peut diriger une équipe de B0

Vrai
 Faux

- 20 - Le chargé de travaux a entre autre pour rôle celui de délimiter la zone d'activité

Vrai
 Faux

- 21 - Une tension de 380 volts alternatif est classée dans le domaine TBTA

Vrai
 Faux

- 22 - Le titre d'habilitation doit être révisé tous les 7 ans

Vrai
 Faux

- 23 - Un BR peut consigner une instalaltion sur laquelle un exéutant va travailler

Vrai
 Faux

- 24 - Un surveillant de sécurité doit au minimum être habilité B1 pour surveiller des travaux au voisinage

Vrai
 Faux

- 25 - IP signifie 'indice de protection'

Vrai
 Faux

- 26 - La lettre N sur le titre d'habilitation signifie 'autorisation de nettoyage hors tension'

Vrai
 Faux

- 27 - Un B0V peut travailler à 0.2 mètre d'une barre nue sous 230 volts alternatif

Vrai
 Faux