# FICHE TECHNIQUE N°1

Préparation d’une grille téléquick.

Le matériel

|  | Grille téléquick |  | Rail din perforée Rail din à percer |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ecrou clip (agrafe) |  | Goulotte + couvercle |  |
| Le Montage |  |  |  |  |
| 1 | Insérer l’écrou clip sur votre grille téléquick (partie taraudée derrière) | 2 | Positionner l’écrou clip convenablement |  |
|  | 3 | Placer votre rail din, goulotte ou tout autre matériel puis visser le tout en utilisant un couple suffisant |  |  |