LE POSTE DE CÂBLAGE

La table est constituée de 2 postes de câblage. Tous les postes sont déjà munis d'une grille, de goulotte et de rails Din. Ces platines peuvent être déjà munis de certains constituants électriques de base.

Description des postes de câblage

Bandeau des alimentations

Poste de câblage

Description du bandeau des alimentions

Inter-sectionneur général tri+N

Prise de raccordement de la puissance 230V

Interrupteur des Pc

Prise de raccordement de la puissance 230/400V

Mise sous/hors service de la puissance

Bornes de raccordement de commande 24Vdc

Témoins de mise hors/sous tension

Bornes de raccordement de commande 24Vac

Interrupteur de la commande 24Vdc

Interrupteur de la commande 24Vac

Arrêt d'urgence réarmable par clé

Commutateur de mise sous tension du bandeau

Comment raccorder votre platine au bandeau d'alimentations

Puissance

commande

Vers boite à boutons

Toujours commencer le raccordement  du côté platine

| CE QUI EST STRICTEMENT INTERDIT |  |
| --- | --- |
| DE TRAVAILLER AVEC DES CONDUCTEURS D’ALIMENTATION NON RACCORDÉS |  |

Les fonctions logiques

I: (fonction OUI)

Soit le montage ci-dessous

1.1°/ Entourer en rouge le bouton poussoir

1.2°/ Donner son mnémonique (son nom sur le schéma) …………

1.3°/ Donner le nom de ses bornes

Nom des bornes: 	 &

1.4°/ Entourer en bleu le voyant

1.5°/ Donner son mnémonique………………

1.6°/ Donner le nom de ses bornes

Nom des bornes: 	 &

1.7°/ Compléter le tableau suivant afin de lister le matériel nécessaire

| Désignation | Symbole | Quantité | Disponibilité |
| --- | --- | --- | --- |
| BP contact No |  |  | □oui □non |
| BP contact Nc |  |  | □oui □non |
| Voyant |  |  | □oui □non |
| Bornier |  |  | □oui □non |
| Bornes |  |  | □oui □non |

1.8°/ Préparer les constituants sur votre poste de travail (voir fiche technique n°2 et n°3).

1.9°/ Préparer votre platine en respectant le plan d’implantation ci-après (voir fiche technique n°1).

Rail din

+

bornier 2

A placer du côté du bandeau d’alimentation  (ou à droite ou à gauche)

Rail din

+

bornier 1

1.10°/ Monter mécaniquement votre pupitre (boite à boutons) puis câbler là.

1.11°/ Raccorder votre montage à la platine

1.12°/ Câbler la platine

1.13°/ Puis raccorder votre platine au bandeau d'alimentation du poste de câblage en 24Vac.

1.14°/ Faite vérifier votre montage par l’enseignant puis tester le.

A lire & à savoir

Un bouton poussoir à deux états dit "logique".

A chaque état logique, est attribué deux valeurs "0" et "1". La valeur "0" est donnée pour représenter l'état au repos (non actionné) et la valeur "1" est donnée pour représenter l'état au travail (actionné) du bouton poussoir.

Il en est de même avec un voyant. La valeur "0" représente un voyant éteint alors que la valeur "1" représente un voyant allumé

1.15°/ Compléter la table de vérité.

| S1 | H1 |
| --- | --- |
| 0 |  |
| 1 |  |

1.16°/ Compléter le chronogramme de H1 en fonction de S1

1.17°/ Sur le schéma ci-dessous, représenter le contact du bouton poussoir ainsi que le parcours du courant lorsque le bouton poussoir n'est pas actionné.

1.18°/ Sur le schéma ci-dessous, représenter le contact du bouton poussoir ainsi que le parcours du courant lorsque le bouton poussoir est actionné.

Vous venez de réaliser la fonction OUI

II: (fonction NON)

Soit le montage ci-dessous

2.1°/ Entourer en rouge le bouton poussoir

2.2°/ Donner son mnémonique (son nom sur le schéma) …………

2.3°/ Donner le nom de ses bornes

Nom des bornes: 	 &

2.4°/ Entourer en bleu le voyant

2.5°/ Donner son mnémonique………………

2.6°/ Donner le nom de ses bornes

Nom des bornes: 	 &

2.7°/ Compléter le tableau suivant afin de lister le matériel nécessaire

| Désignation | Symbole | Quantité | Disponibilité |
| --- | --- | --- | --- |
| BP contact No |  |  | □oui □non |
| BP contact Nc |  |  | □oui □non |
| Voyant |  |  | □oui □non |
| Bornier |  |  | □oui □non |
| Bornes |  |  | □oui □non |

2.8°/ Préparer l’élément à changer par rapport au montage précédent

2.9°/ Modifier votre montage

2.10°/ Faite vérifier votre montage par l’enseignant puis tester le.

2.11°/ Compléter la table de vérité.

| S1 | H1 |
| --- | --- |
| 0 |  |
| 1 |  |

2.12°/ Compléter le chronogramme de H2 en fonction de S2

2.13°/ Sur le schéma ci-dessous, représenter le contact du bouton poussoir ainsi que le parcours du courant lorsque le bouton poussoir n'est pas actionné.

2.14°/ Sur le schéma ci-dessous, représenter le contact du bouton poussoir ainsi que le parcours du courant lorsque le bouton poussoir est actionné.

Vous venez de réaliser la fonction NON