SIMPLE ALLUMAGE

Espace de formation : HABITAT		Évaluation :  Formative        Certificative

| DESCRIPTION DU CONTEXTE/MISE EN SITUATION PROFESSIONNELLE |  | Temps Prévu | 6 h |
| --- | --- | --- | --- |
| REZ DE CHAUSSEE ET LES DEUX ETAGES DU CHALET |  |  |  |
|  |  | RESSOURCES, MATÉRIELS ET/OU LOGICIELS UTILISÉS |  |
|  |  | - Le CCTP - Le PPSPS - Les ressources numériques - Le matériel nécessaire |  |
| PROBLÉMATIQUE PROFESSIONNELLE |  |  |  |
| Votre entreprise doit realiser l'installation electrique neuve |  |  |  |
| SECTEURS D'ACTIVITÉ |  |  |  |
| Réseaux Quartiers, zones d'activités (résidentiels, tertiaires et industriels) | Industrie Infrastructures Systèmes énergétiques autonomes et embarqués |  |  |

| TÂCHES PROFESSIONNELLES ASSOCIÉES & COMPÉTENCE VISÉE(S) : |  |  |  |  | A | N E |  | - - |  | - | + |  | + + |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | T1-1: prendre connaissance du dossier relatif aux opérations à réaliser, le constituer pour une opération simple C1: Analyser les conditions de l’opération et son contexte |  |  | T1-1 C1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Prendre connaissance et analyser le dossier de l’opération (réalisation, mise en service, maintenance) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Critères d’évaluation : | - Les informations nécessaires sont recueillies |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Indicateur(s) de réussite : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | T1-3: vérifier et compléter si nécessaire la liste des matériels, équipements et outillages nécessaires aux opérations C2: Organiser l’opération dans son contexte |  |  | T1-3 C2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Recenser les matériels, équipements et outillages nécessaires |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Critères d’évaluation : | - Le bon d’approvisionnement ou bon de commande est complété |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Indicateur(s) de réussite : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | T2-2: implanter, poser, installer les matériels électriques C4: Réaliser une installation de manière éco-responsable |  |  | T2-2 C4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Implanter, poser, installer les matériels électriques |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Critères d’évaluation : | - Le consommable est utilisé sans gaspillage - Les câblages et les raccordements sont réalisés conformément aux prescriptions et règles de l’art - Les matériels sont posés conformément aux prescriptions et règles de l’art |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Indicateur(s) de réussite : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Critères d’évaluation : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Indicateur(s) de réussite : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Observation : |  |  | Saisie CPro Sti : |  |  |  | Oui - Non |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Comportement : |  |  |  | - |  | -/+ |  |  | + |  |
|  |  |  | Investissement : |  |  |  | - |  | -/+ |  |  | + |  |
|  |  |  | Assistance : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## Renseignement concernant l’autorisation de travail dans la zone

Cette autorisation de travail requiert des signatures manuelles

| Réalisation des circuits "simple allumage" du chalet Nature des travaux : Intervenant : Activité : |  | Date de début : Date de fin : Plage horaire : |
| --- | --- | --- |
| Risques potentiels | Électrique Pneumatique Hydraulique Mécanique Autres |  |

| Situation actuelle de l’équipement : |  |  |
| --- | --- | --- |
| En production sous tension non consigné À l’arrêt hors tension Consignation totale Consignation partielle : Présence de pièce nues sous tension : Non Oui si oui lesquelles : Suppression du voisinage par : Consignation - Mise hors de portée par nappe isolant Autres risques : |  |  |
| Équipement de sécurité à utiliser |  |  |
| E.P.I Casque isolant et antichoc Écran facial Gants isolants avec étui Gants de travail Vêtements de protection Chaussures de sécurité | E.C.S Nappe isolante Banderole de balisage de zone Pancarte avertissement travaux | E.I.S. Cadenas Macaron de consignation Outils isolants Tapis isolants Détecteur de tension |

| Validation des travaux |  |
| --- | --- |
| Chargé de travaux Nom : ……………………………………………………………………………… Obs. :……………………………………………………………………………… ……………… ………………………………………………………………………… Date de validation : …………………… Heure de validation : …………………… | Exécutant Nom : ……………………………………………………………………………… Obs. :……………………………………………………………………………… ……………… ………………………………………………………………………… Date de validation : ……………………… |

| Fin du chantier |  |  |
| --- | --- | --- |
| Responsable des travaux (*) Nom : Date de validation : Signature : | Chargé de travaux Nom : Date de validation : Signature : | Exécutant Nom : Date de validation : Signature : |

(*) : Par l’apposition de sa signature, le responsable de travaux indique que les travaux désignés sont terminés.