## Fiche_Scenario
| Situation N°: | 2 | FICHE SCENARIO |  |  |  | NIVEAU : |  | Niveau
S12_002 | [6 empty] | 2de |  | -
[7 empty] | Créateur : | 2_B.Hanin | 2de
1er
Secteur d'activité | Système | INDUSTRIE (distribution et gestion de l’énergie liées au procédés, équipements industriels, industries connectées et cyber-sécurisées) | [6 empty] | Ter
Thème d'étude |  | Parc activité de Hautes Falaises | [6 empty] | Prof
Objectifs |  | Réaliser le coffret auxiliaire du système | [6 empty] | 1_D.Dortée
2_B.Hanin
ESPACE DE FORMATION |  |  |  |  | SUPPORT(S) - SYSTÈME | La barrière Le mât d'éclairage L'électroportique Le convoyeur+Tor Le portique d'éclairage Le ventilateur Le coffret d'éclairage |  |  | 3_Y.Manac'h
GROUPES ÉLÈVES |  | 2 intervenants par groupe + 1 chef d'équipe |  |  | ENSEIGNEMENT(S) ASSOCIE(S) |  |  |  | -
-
ACTIVITÉS |  | TÂCHES PROFESSIONNELLES | [6 empty] | -
Activité 1 - Préparation des opérations de réalisation, de mise en service, de maintenance |  |  | T 1-1 : prendre connaissance du dossier relatif aux opérations à réaliser, le constituer pour une opération simple | [5 empty] | -
|  | X | T 1-2 : rechercher et expliquer les informations relatives aux opérations et aux conditions d’exécution | [5 empty] | -
|  |  | T 1-3 : vérifier et compléter si nécessaire la liste des matériels, équipements et outillages nécessaires aux opérations | [5 empty] | -
|  |  | T 1-4 : répartir les tâches en fonction des habilitations, des certifications des équipiers et du planning des autres intervenants | [5 empty] | -
Activité 2 - Réalisation |  |  | T 2-1 : organiser le poste de travail
|  | X | T 2-2 : implanter, poser, installer les matériels électriques
|  | X | T 2-3 : câbler, raccorder les matériels électriques
T 2-4 : gérer les activités de son équipe
T 2-5 : coordonner son activité par rapport à celles des autres intervenants
T 2-6 : mener son activité de manière éco-responsable
Activité 3 - Mise en service |  |  | T 3-1 : réaliser les vérifications, les réglages, les paramétrages, les essais nécessaires à la mise en service de l’installation
|  | X | T 3-2 : participer à la réception technique et aux levées de réserves de l’installation
Activité 4 - Maintenance |  |  | T 4-1 : réaliser une opération de maintenance préventive
T 4-2 : réaliser une opération de dépannage
Activité 5 - Communication |  |  | T 5-1 : participer à la mise à jour du dossier technique de l’installation | [5 empty] | Secteur act
|  |  | T 5-2 : échanger sur le déroulement des opérations, expliquer le fonctionnement de l’installation à l’interne et à l’externe | [5 empty] | BATIMENTS résidentiels, tertiaires, industriels (domotique, VDI, automatismes, équipements techniques, …)
|  |  | T 5-3 : conseiller le client, lui proposer une prestation complémentaire, une modification ou une amélioration | [5 empty] | INDUSTRIE (distribution et gestion de l’énergie liées au procédés, équipements industriels, industries connectées et cyber-sécurisées)
INFRASTRUCTURES (aménagements routiers, urbains, des transports, réseaux de communications, …)
COMPÉTENCE(S) DÉVELOPPÉE(S) |  |  |  | CONNAISSANCES ASSOCIEES |  |  |  |  | QUARTIERS, les zones d’activité, les éco-quartiers connectés
| C1 : Analyser les conditions de l’opération et son contexte |  |  |  | Chaîne d'énergie |  |  |  | RESEAUX (production, stockage, connexion des réseaux, transport, distribution, gestion de l’énergie électrique)
X | C2 : Organiser l’opération dans son contexte |  |  |  | Chaîne d'information |  |  |  | SYSTEMES ENERGETIQUES autonomes et embarqués
| C3 : Définir une installation à l’aide de solutions préétablies |  |  | X | Communication
X | C4 : Réaliser une installation de manière éco-responsable |  |  |  | Diagnostic |  |  |  | Tache | Compt
| C5 : Contrôler les grandeurs caractéristiques de l’installation |  |  | X | Grandeurs électriques, mécaniques, dimensionnelles |  |  |  | T1-2 | C12
| C6 : Régler, paramétrer les matériels de l’installation |  |  | X | Qualité - Sécurité - Environnement |  |  |  | T2-2 | C2
X | C7 : Valider le fonctionnement de l’installation |  |  |  | Ressources et outils professionnels |  |  |  | T2-3 | C4
| C8 : Diagnostiquer un dysfonctionnement | [7 empty] | T3-2 | C7
C9 : Remplacer un matériel électrique
C10 : Exploiter les outils numériques dans le contexte professionnel
C11 : Compléter les documents liés aux opérations
X | C12 : Communiquer entre professionnels sur l’opération
C13 : Communiquer avec le client/usager sur l’opération
ATTITUDES PROFESSIONNELLES ASSOCIEES
X | AP1 : faire preuve de rigueur et de précision
X | AP2 : faire preuve d'esprit d'équipe
AP3 : faire preuve de curiosité et d'écoute
X | AP4 : faire preuve d'initaitive
AP5 : faire preuve d'analyse critique