# Mise en situation

Notre client souhaite construire la maison suivante :

Pour les commandes d’éclairage, notre client souhaite qu’il y ait une commande d’éclairage à chaque porte de chaque espace ou pièce :

- Au garage, le client souhaite une commande en entrant à droite depuis le portail et une en sortant du cellier à gauche.

- Dans le cellier, il souhaite une commande à chaque porte coté ouvrant.

- Dans l’espace cuisine, une commande à la porte du cellier, une à la porte qui va dehors et une à l’entrée du salon séjour.

- Le salon séjour possédera un point d’éclairage au-dessus de la table à manger, ainsi qu’un au-dessus de la table basse. Celui de la table de la salle à manger sera commandé par un point de commande coté porte extérieure de la cuisine et un du côté de l’entrée.
Le séjour pourra être commandé par une commande à l’entrée du salon/séjour.

- L’espace entrée sera commandé trois points de commande : un coté porte principale, un coté salon/séjour et un dans le passage vers l’espace nuit.

- Le couloir possèdera 6 points de commande : un à chaque accès.

- Chaque pièce de l’espace nuit possèdera un point de commande à la porte d’accès à la pièce.

- La chambre parentale possédera en plus un point de commande à côté du lit et un à l’entrée du passage vers le dressing.

# Préparation du chantier

Nous devons préparer pour notre client l’implantation des modules pour l’éclairage.

Nous placerons un module derrière le point d’éclairage central de chaque pièce ou espace.

Si un second point d’éclairage doit être installé dans la pièce, nous utiliserons le second canal qui sera disponible dans chaque pièce.

# Travail à faire

- Vous devrez tracer l’implantation des récepteurs d’éclairage au centre de chaque pièce ou espace, vous utiliserez le symbole suivant : X de couleur verte

- Vous devrez tracer des cercles de rayon 10m au compas et de centre le X de chaque pièce ou espace.

- Ensuite, vous placerez les émetteurs muraux de commande des éclairages à l’entrée des pièces, en utilisant le symbole : .

- Relierez ensuite le point d’éclairage avec le point de commande par un trait en pointillé :
X