## Objectifs :

Ce TP va vous permettre de découvrir des produits radios Enocean pour commander de l’éclairage.

## Evaluation

| Compétences visées : Cxx : MELEC Cxx : SN | Validation |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| C1-C01 : Analyser les conditions de l’opération et son contexte C3-1 : Planifier l’intervention Indicateurs de réussite : - Les informations nécessaires sont extraites des notices techniques. |  |  |  |  |
| C4 : Réaliser une installation de manière éco-responsable. C4-2 : Implanter, Câbler, raccorder les appareils. Indicateurs de réussite : - Réaliser des raccordements de qualité en toute sécurité. |  |  |  |  |
| C6 : Régler, paramétrer les matériels de l’installation Indicateurs de réussite : - Les paramétrages sont conforment aux demandes. |  |  |  |  |
| C7-C05 : Valider le fonctionnement de l’installation C3-3 : Effectuer les tests nécessaires à la validation du fonctionnement Indicateurs de réussite : - Le fonctionnement de l’installation est conforme à l’attente du client. |  |  |  |  |
| C11 : Compléter les documents liés aux opérations C6-3 : Renseigner le bon d’intervention Indicateurs de réussite : - Les schémas et comptes rendus sont rédigés de façon clair et compréhensives. |  |  |  |  |

## Mise en situation :

Votre entreprise Did-elec a été retenue par votre client pour réaliser l’installation d’un va et vient dans le couloir de l’espace nuit de sa maison.

Votre fournisseur vous annonce qu’il possède une solution radio fiable permettant d’éviter les saignées dans les murs.

Avant d’installer vos équipements, votre chef d’entreprise vous demande de prendre en main ceux-ci en les mettant en œuvre à l’atelier.

## Travail à faire

### Réaliser une commande d'éclairage avec votre interrupteur mural sans fils.

Nos modules étant réinitialisés, nous allons commencer leur paramétrage pour obtenir une commande d'éclairage.

- Compléter le schéma de câblage nécessaire:

- Faite vérifier votre schéma par le professeur.

- Réaliser le câblage en fils volants.

Faites vérifier votre câblage au professeur

- A partir de la lecture de la notice de vos produits, réaliser la procédure d'appairage, puis la reporter ci-dessous.

- Valider le fonctionnement de votre installation

- Après vérification du fonctionnement, débrancher votre pupitre de câblage

### Ajouter un point de commande filaire dans notre installation.

Notre chantier se trouve en réalité en rénovation, et le client possède déjà une gaine qui redescend au point de commande situé à proximité de la porte d'entrée.

Afin de minimiser les couts d'installation, nous allons profiter de cette gaine pour réaliser un point de commande filaire.

- A partir de la notice de vos modules, précisez le type d'appareil que vous devez installer.

- Compléter le schéma de câblage nécessaire:

- Faite vérifier votre schéma par le professeur.

- Réaliser le câblage en fils volants.

p

Faites vérifier votre câblage par le professeur

- A partir de la lecture de la notice de vos produits, réaliser la procédure d'appairage, si nécessaire, puis la reporter ci-dessous, ci-nécessaire.

- Valider le fonctionnement de votre installation

- Après vérification du fonctionnement, débrancher votre pupitre de câblage