	[image: image6.png]LYCEE
JO -CURIE




	Câblage industriel
	2MEL
	[image: image7.jpg]




	
	
	Nom :
	

	
	TP n°11 : Convoyeur chauffant
	Date :
	

	
	
	Temps :     6h
	



	Critères de notation
	A
	NE
	_
	▃
	▆
	▉

	C2 Organiser l’opération dans son contexte (T2.1)
	
	
	
	
	
	

	Les règles de santé et de sécurité au travail sont respectées
	
	
	
	
	
	

	Le poste de travail est organisé avec ergonomie
	
	
	
	
	
	

	Le poste de travail est approvisionné en matériels, équipements et outillages
	
	
	
	
	
	

	Le lieu d'activité est restitué quotidiennement propre et en ordre
	
	
	
	
	
	

	Les règles de santé et de sécurité au travail sont respectées
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	C4 Réaliser une installation de manière éco-responsable (T2.2)
	
	
	
	
	
	

	Les goulottes sont solidement fixées
	
	
	
	
	
	

	Les rails sont solidement fixés
	
	
	
	
	
	

	Le matériel est correctement implanté
	
	
	
	
	
	

	Les distances sont respectées
	
	
	
	
	
	

	Le matériel a été correctement choisi
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	C4 Réaliser une installation de manière éco-responsable (T2.3)
	
	
	
	
	
	

	Respects des couleurs.
	
	
	
	
	
	

	Les sections des conducteurs sont correctes
	
	
	
	
	
	

	Tous les conducteurs de la partie commande sont repérés
	
	
	
	
	
	

	Aucune erreur dans le repérage
	
	
	
	
	
	

	Les repères sont correctement alignés
	
	
	
	
	
	

	Les repères sont dans le même sens
	
	
	
	
	
	

	Passage des conducteurs esthétique
	
	
	
	
	
	

	Réserve de fils (mou)
	
	
	
	
	
	

	Les dénudages des conducteurs sont corrects
	
	
	
	
	
	

	Le serrage des conducteurs assure la continuité électrique
	
	
	
	
	
	

	Conducteurs perpendiculaires à la goulotte
	
	
	
	
	
	

	Travail sur les conducteurs
	
	
	
	
	
	

	La liaison PE est réalisée sur le moteur
	
	
	
	
	
	

	La liaison PE est réalisée sur le transformateur
	
	
	
	
	
	

	La terre est bien reliée au neutre du secondaire
	
	
	
	
	
	

	Esthétisme au niveau des appareils
	
	
	
	
	
	

	Esthétisme au niveau des borniers
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	C4 Réaliser une installation de manière éco-responsable (T2.6)
	
	
	
	
	
	

	Le consommable est utilisé sans gaspillage
	
	
	
	
	
	

	Les déchets sont triés et évacués de manière sélective
	
	
	
	
	
	

	Temps de réalisation
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	C12 Communiquer entre professionnels sur l’opération (T5.2)
	
	
	
	
	
	

	Questions
	
	
	
	
	
	

	Comportement pendant la séance (se déplace sans autorisation, discute, s'amuse…)
	
	
	
	
	
	


On vous demande :

1. Implanter le matériel nécessaire sur la grille et sur la porte en vous aidant du schéma d’implantation et de la liste du matériel.

2. Réaliser le câblage à l’aide du schéma électrique.
3. Avant la mise sous tension, effectuer une mise en service en utilisant la fiche de mise en service.
Liste du matériel

	REPERE
	DESIGNATION
	REPERE
	DESIGNATION

	Q1-Q3
	Disjoncteur tripolaire
	S0
	Bouton poussoir NF (rouge)

	Q2 - 4
	Disjoncteur moteur
	S1
	Bouton poussoir NF (rouge)

	Q5
	Disjoncteur magnéto-thermique bipolaire
	S2-S3
	Bouton poussoir NO (vert)

	Q6
	Disjoncteur magnéto-thermique uni + N
	H1
	Voyant 24 V (rouge)

	KM1-4
	Contacteur de puissance 24 V
	H2
	Voyant 24 V (vert)

	T1
	Transformateur 230 V / 24 V
	XP-XC
	Borniers


Schéma d’implantation
	Platine
	Boites

	[image: image1.png]Convoyeurchauffant





	[image: image2.png]Convoyeurchauffant





[image: image3.png]Convoyeurchauffant







Schéma électrique

[image: image4.emf]
[image: image5.emf]
http://myeleec.fr 

Page 3 sur 3

[image: image6.png][image: image7.jpg]