| ATTESTATION DE PREMIERE ETAPE DE CONSIGNATION |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Etablissement : Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. Exploitation : Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. |  | N° | …….. |  |  |
| Le chargé de consignation, M. Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. Tel : Cliquez atteste qu’il a effectué la pré identification de l’ouvrage ou de l’installation ☐ atteste qu’il a effectué la première étape de consignation : - Séparation de l’ouvrage ou de l’installation des sources de tension ☐ - Condamnation en position d’ouverture des organes de séparation ☐ Repère de l’organe de séparation Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. qu’il a donné toutes les informations nécessaires pour la réalisation de la deuxième étape avec l’identification et les limites de l’ouvrage ou de l’installation concernée : Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. |  |  |  |  |  |
| Il autorise le chargé de travaux , M. Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. Habilitation : Choisissez un élément. de l’Etablissement ou de l’entreprise Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. à accéder à l’ouvrage ou à l’installation ci-après : Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. pour y effectuer la deuxième étape de consignation et les travaux suivants : nature des travaux : Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. A cet effet : Le chargé de travaux déclare connaître ou avoir reconnu l’ouvrage ou l’installation mis hors tension et la zone de travail et s’engage à prendre l’ensemble des dispositions suivantes, préalablement aux travaux : - Identification de l’ouvrage ou de l’installation ☐ - Vérification d’absence de tension ☐ - Eventuellement mise à la terre et en court-circuit ☐ |  |  |  |  |  |
| Le chargé de travaux doit considérer comme étant sous tension tout ouvrage ou installation électrique autre que ceux dont la consignation lui est certifiée par la présente attestation ou par d ’autres attestations en sa possession |  |  |  |  |  |
| Dispositions particulières : Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. |  |  |  |  |  |
| L’avis de travail doit être rendu au plus tard le Cliquez ou appuyez ici pour entrer une date. à Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. h Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. min Le délai de restitution des installations en cas d’urgence est de Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. h Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. min |  |  |  |  |  |
| Attestation délivrée le Cliquez ou appuyez ici pour entrer une date. à Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. h Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. min au chargé de travaux qui s’engage à respecter les mesures de prévention en vigueur. |  |  |  |  |  |
| Signatures ou numéro des messages | Le chargé de consignation : |  |  |  |  |
|  | Le chargé de travaux : |  |  |  |  |

| AVIS DE FIN DE TRAVAIL |  |
| --- | --- |
| Le chargé de travaux, M. Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte.de l ’Etablissement ou de l ’Entreprise Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte.avise M. Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte.chargé de consignation, que les travaux désignés ci- dessus sont terminés leCliquez ou appuyez ici pour entrer une date.à Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte.h Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte.min et que son personnel a été rassemblé et informé de la fin du travail. Le chargé de travaux déclare, en outre, avoir enlevé les dispositifs de sécurité et autres matériels placés par ses soins et remis les ouvrages ou les installations à la disposition de l ’exploitation en ordre de marche en ce qui le concerne. |  |
| Signatures ou Numéro des messages | L’émetteur de l’avis : |
|  | Le récepteur de l’avis : |